'T1138P6000096': "Наработка двигателя с момента последнего включения, сек",

'T1138P6000315': "«Время простоя двигателя с момента последнего выключения, сек",

'DMIDT1138P4000064': "Средняя скорость изменения загрузки двигателя СУТ, %/час",

'DSHORTT1138P4000064': "Средняя скорость изменения загрузки двигателя ЧАС, %/час",

'DLONGT1138P4000064': "Средняя скорость изменения загрузки двигателя НЕДЕЛЯ, %/час",

'DMIDT1138P2600012': "Средняя скорость изменения тока фазы A двигателя в СУТ, А/час",

'DSHORTT1138P2600012': "Средняя скорость изменения тока фазы A двигателя в ЧАС, А/час",

'DLONGT1138P2600012': "Средняя скорость изменения тока фазы A двигателя в НЕДЕЛЯ, А/час",

'DMIDT1205P2300000': "Средняя скорость изменения давления в коллекторе ИУ в СУТ, МПа/час»",

'DSHORTT1205P2300000': "Средняя скорость изменения давления в коллекторе ИУ в ЧАС, МПа/час»",

'DLONGT1205P2300000': "Средняя скорость изменения давления в коллекторе ИУ в НЕДЕЛЯ, МПа/час»",

'T1205P2300000': "Давление в коллекторе измерительной установки, МПа",

'T1138P4000064': "Загрузка двигателя, %",

'T1138P2600012': "Ток фазы A двигателя, А",

'T1138P600050': "Коэффициент мощности (cos fi)",

'T1013P500399': "Объём жидкости в рабочих условиях за время наработки суточный, м3",

'DMIDT1138P2300058': "Target - Средняя скорость изменения давления на приеме насоса в СУТ, МПа/час",

'DSHORTT1138P2300058': "Target - Средняя скорость изменения давления на приеме насоса в ЧАС, МПа/час",

'DLONGT1138P2300058': "Target - Средняя скорость изменения давления на приеме насоса НЕДЕЛЯ, МПа/час"}

Колонки для удаления: "Unnamed: 0","MIDUPT1138P2300058", "SHORTUPT1138P2300058", "LONGUPT1138P2300058", “T1013P500399”